## Revisions
COPEX LIBRARY
Estimation des coûts des CAPEX et OPEX pour un projet stockage
Hypothèses à utiliser pour des pré-chiffrages, en amont de la B&C. Basées sur BDD CAPEX |  |  |  | Lien BDD CAPEX
Historique des Revisions
Rev° |  | Date | Initials
1 | Création de la COPEX Library | 01/10/206 | JFE
2 | Ajout de page de garde et modification : OPEX O&M | 2026-10-05 | JFE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## COPEX_library
Hypothèses CAPEX BP - BESS Standalone | Hypothèses à utiliser pour des pré-chiffrages, en amont de la B&C. Basées sur BDD CAPEX
| 75MWh+ | 75MWh+ | 75MWh+ | 75MWh+ | 75MWh+ | [0-75MWh] | Forecast price factor (selon annee de NTP)
Cost Owner : EPC | Industrial-New trench | Industrial-Existing trench | TSO 63kV | TSO 90kV | TSO 225kV | DSO | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
V2 - JFE - 08/10/2026 | HTB1 | HTB1 | HTB1 | HTB1 | HTB2 | HTA
Batteries and PCS - 2h | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 125600 | 1 | 0.967 | 0.968 | 0.981 | 1.007 | 1 | Rev° |  | Date | Initials
Batteries and PCS - 4h | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 108200 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126 | 1 | Création de la COPEX Library | 01/10/206 | JFE
Electrical works and studies | 11000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126 | 2 | Modif structures et modif hypothèses OPEX O&M | 2026-10-05 | JFE
Civil Works and miscellaneous | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
HV Transformer | 25000 | 0 | 22000 | 25000 | 30000 | 0 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
HV substation | 2000 | 10000 | 3700 | 3900 | 4500 | 0 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
MV substation | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 13000 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Communication | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Other BoP cost | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Integration | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 50 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Insurances construction (% of Total Capex) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Grid connection | 300 | 300 | 2700 | 2900 | 3100 | 300 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
OPEX - Guarantees & prev maint - 2h | 54828.5437 | 54828.5437 | 54828.5437 | 54828.5437 | 54828.5437 | 54828.5437 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
OPEX - Guarantees & prev maint - 4h (annual) | 28375.889 | 28375.889 | 28375.889 | 28375.889 | 28375.889 | 28375.889 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
EPC Margin | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
EPC Contingency | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
Cost Owner : ASSET
V1 - JFE - 08/10/2026
OPEX - O&M (annual cost) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Asset Management construction (incl. Coût fixe ISA) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Asset Management operation (annual cost) | 400€/MWh + 18k€ | 400€/MWh + 18k€ | 400€/MWh + 18k€ | 400€/MWh + 18k€ | 400€/MWh + 18k€ | 400€/MWh + 18k€ | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.104 | 1.126
Insurances operation (% Capex + 1y incomes) | 0,45% + 1y income | 0,45% + 1y income | 0,45% + 1y income | 0,45% + 1y income | 0,45% + 1y income | 0,45% + 1y income
Cost Owner : XXX
V1 - JBO - 08/10/2026
Other (Admin/Accounting/Communication) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
*Autres OPEX inclus dans le BP: TURPE variable, ACCISE sur les auxiliaires, loyer, taxes
Note on B21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : For 0.1km distance (PoC at 0.1km from TSO substation) Réponse : Rough estimation. Please consider +-30%
Note on B30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Preventive maintenance (excl. Battery) Legal maintenance Operation - on-call H24 7 Operation - performance monitoring Operation - power plant control Contract management